## Лист1
УВЕДОМЛЕНИЕ
в соответствии с «Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 в целях обеспечения готовности к отопительному периоду потребителям тепловой энергии необходимо в комиссиию по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (юр.лица, МКД), и проведению их паспортизации к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. предоставить следующие документы для расчета индекса готовности к отопительному периоду для потрибителей тепловой энергии:
№ п/п | Наименование документа
1 | Акт промывки теплопотребляющей установки
2 | Акт гидравлической настройки
3 | Акт проверки запорной арматуры
4 | Приказ о назначении ответственных лиц за тепловое хозяйство
5 | Акт гидравлических испытаний
6 | Перечень эксплуатационных инструкций
7 | Эксплуатациаонные инструкции
8 | Паспорт теплового пункта, принципиальная схема, проект
9 | Выписка из штатного рассписания/договор обслуживания
10 | Акт о наличии/отсутствии несанкционированных врезок
11 | Акт технической готовности теплопотребляющей установки
12 | Копия подписанного договора на теплоснабжение
13 | Аки сверки/подписанное соглашение об уригулировании задолженности
14 | Акт периодической проверки узла учета
15 | Акт разграничения балансовой принадлежности
16 | Акт проверки контрольно-измерительного оборудования
17 | Акт выполненных работтеплового контура здания
18 | Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов/копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования
19 | Справка об отсутствии действующих предписаний
20 | План подготовки к ОЗП
График приемки потребителей ресурсоснабжающей организацией на 2025-2026 гг размещен на сайте Администрации района в разделе ЖКХ
Комиссия по проверке готовности к ОЗП 2025-2026 гг. проходит еженедельно по вторникам с 14:00 в здании Администрации района (ул. Карла Маркса, д.182) начиная с 8 июля