Уведомление о проведении актуализации схемы теплоснабжения с. Самарка Рубцовского района  Алтайского края на 2021г.
Постановлением Администрации Самарского сельсовета Рубцовского района Алтайского края от 29.05.2015 №16 утверждена схема теплоснабжения муниципального образования Самарский сельсовет Рубцовского района Алтайского до 2028 года.
Согласно Требованиям к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2014 №154, схема теплоснабжения подлежит актуализации. 
Схема теплоснабжения подлежит актуализации в отношении следующих данных:

1. Теплоснабжающее предприятие ООО «Тепловая компания» заменить на МУП «Южный» Рубцовского района Алтайского края. 

2. Таблица 2.11.2 – Существующее положение в  сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения главы 1 «Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии» читать в следующей редакции: 

	Показатель
	Единица измерения
	Объем тепловой энергии

	1 Выработка тепловой энергии
	Гкал
	953,31

	2 Собственные нужды источника тепла
	Гкал
	24,55

	3 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:
	Гкал
	-

	3.1 на технологические нужды предприятия
	Гкал
	-

	3.2 бюджетным потребителям
	Гкал
	-

	3.3 населению
	Гкал
	-

	3.4 прочим потребителям
	Гкал
	-


	3.5 организациям - перепродавцам
	Гкал
	-

	3.6  в собственную тепловую сеть
	Гкал
	-

	4 Покупная тепловая энергия, всего:
	Гкал
	-

	4.1 с коллекторов блок - станций
	Гкал
	-

	4.2 из тепловой сети
	Гкал
	-

	5 Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:
	Гкал
	928,76

	5.1 потери тепловой энергии в сетях, всего:
	Гкал
	83,51

	5.2 Полезный отпуск тепловой энергии, всего
	Гкал
	845,25

	5.2.1 полезный отпуск на нужды предприятия
	Гкал
	-

	5.2.2 полезный отпуск организациям - перепродавцам, всего:
	Гкал
	-

	5.2.3 Полезный отпуск по группам потребителей, всего:
	Гкал
	

	5.2.3.1 бюджетным потребителям
	Гкал
	803,47

	5.2.3.2 населению
	Гкал
	-

	5.2.3.3 прочим потребителям
	Гкал
	41,78


Предложения по актуализации схемы теплоснабжения просим направлять по адресу: 658237, Алтайский край, с. Самарка, ул. Ленина, 20.
телефон: 8(38557) 78-6-07,  телефон-факс: 8(38557) 78-6-12,  электронная почта: samarselsovet@yandex.ru
Срок сбора замечаний и предложений - 01.03.2021.
Предложения по актуализации схемы теплоснабжения, направленные после  1 марта 2021 года, при актуализации схемы теплоснабжения по состоянию на 2022 год, не будут рассмотрены.

Ответственное лицо – Глава Самарского сельсовета Терентьев Андрей Викторович.

Контактное лицо – Доля Евгения Викторовна (секретарь Администрации сельсовета), тел:8(38557) 78-6-12.

Глава сельсовет               






А.В. Терентьев
