РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 22.10.2021 г. № 24 с.Новониколаевка Об актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципального образования Новониколаевский сельсовет Рубцовского района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и статьи 3 Устава муниципального образования Новониколаевский  сельсовет  Рубцовского района Алтайского края

п о с т а н о в л я ю:

1. Актуализировать Схему теплоснабжения муниципального образования Новониколаевский сельсовет Рубцовского района Алтайского края на период с 2021 года до 2031 года, утвержденную  постановлением №18  от 16.06.2015 , согласно приложения.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Рубцовского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Рубцовского района .

Глава     сельсовета                                                   Г.Х. Яметов

Приложение к постановлению Администрации Новониколаевского сельсовета Рубцовского района Алтайского края от 22.10.2021 № 24

Теплоснабжающее предприятие ООО "Тепловая компания" заменить на МУП «Южный» Рубцовского района Алтайского края.

- Таблица 2.11.2 – Существующее положение в  сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения главы 1 «Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии» читать в следующей редакции:

Новониколаевский сельсовет

| Показатель | Единица измерения | Объем тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 Выработка тепловой энергии | Гкал | 1931,92 |
| 2 Собственные нужды источника тепла | Гкал | 54,08 |
| 3 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего: | Гкал | - |
| 3.1 на технологические нужды предприятия | Гкал | - |
| 3.2 бюджетным потребителям | Гкал | - |
| 3.3 населению | Гкал | - |
| 3.4 прочим потребителям | Гкал | - |
| 3.5 организациям - перепродавцам | Гкал | - |
| 3.6 в собственную тепловую сеть | Гкал | - |
| 4 Покупная тепловая энергия, всего: | Гкал | - |
| 4.1 с коллекторов блок - станций | Гкал | - |
| 4.2 из тепловой сети | Гкал | - |
| 5 Отпуск тепловой энергии в сеть, всего: | Гкал | 1877,84 |
| 5.1 потери тепловой энергии в сетях, всего: | Гкал | 243,98 |
| 5.2 Полезный отпуск тепловой энергии, всего | Гкал | 1633,86 |
| 5.2.1 полезный отпуск на нужды предприятия | Гкал | - |
| 5.2.2 полезный отпуск организациям - перепродавцам, всего: | Гкал | - |
| 5.2.3 Полезный отпуск по группам потребителей, всего: | Гкал |  |
| 5.2.3.1 бюджетным потребителям | Гкал | 1440,75 |
| 5.2.3.2 населению | Гкал | 96,49 |
| 5.2.3.3 прочим потребителям | Гкал | 96,62 |