РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2021 г.                                                                                		№27

с. Самарка

Об  утверждении перечня первичных  средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в  собственности (пользовании) граждан  и в местах общественного пользования муниципального образования Самарский сельсовет Рубцовского района Алтайского края

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Самарский сельсовет Рубцовского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в  собственности (пользовании) граждан на территории муниципального образования Самарский сельсовет Рубцовского района Алтайского края (Приложение  №1).

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в местах   общественного  пользования муниципального образования Самарский сельсовет Рубцовского района Алтайского края  (Приложение № 2).

2. Постановление Администрации Самарского сельсовета от 15.05.2018 №12 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населённых пунктов муниципального образования Самарский сельсовет в области пожарной безопасности» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном законом порядке.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельсовета  						А.В. Терентьев

Приложение №1

к постановлению Администрации

Самарского сельсовета

от   17.12.2021 № 27

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в  собственности (пользовании) граждан  на территории муниципального образования Самарский сельсовет Рубцовского района Алтайского края

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или аналог) | ящик с песком емкостью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 2 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |

# Приложение №2

к постановлению Администрации

Самарского сельсовета

от   17.12.2021 №27

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в местах   общественного  пользования  муниципального образования Самарский сельсовет Рубцовского района Алтайского края

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Ящик с песком | 1 |
| 6 | Лопата | 1 |
| 7 | Емкость с водой | 1 |