База (программа)  данных о техническом состоянии аварийных домов на территории Большешелковниковского сельсовета Рубцовского района

31.03.2026 г. за 1 квартал 2026 г.

2. Порядок проведения мониторинга (Постановление от 03.02.2026 № 3)

2.1. Уполномоченный орган ежегодно организует мониторинг аварийных домов путем привлечения специализированной организации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - специализированная организация).

2.2. Про проведении специализированной организацией обследования и наблюдения за техническим состоянием аварийных домов:

2.2.1. Определяются текущие динамические параметры аварийного дома и осуществляется их сравнение с параметрами предыдущего обследования;

2.2.2 Фиксируется степень изменения ранее выявленных дефектов и повреждений и выявляются вновь появившиеся дефекты и повреждения;

2.2.3 Проводятся повторные измерения деформаций, кренов, прогибов и осуществляется их сравнение со значениями аналогичных величин предыдущих обследований;

2.2.4. Анализируются полученная в ходе обследования информация и делается заключение о текущем техническом состоянии дома;

2.2.5.  Готовятся программы для отслеживания степени и скорости изменения технического состояния аварийных домов с ранжированием по состоянию (от худшего к лучшему).

Таблица 1.

| № | Адрес аварийного дома | Техническое состояние дома | повторные измерения деформаций, кренов, прогибов и осуществляется их сравнение со значениями аналогичных величин предыдущих обследований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Большая Шелковка, ул. Луговая, д 5, кв 1 | сгоревший дом. | Нет окон, дверей, перекос дома |
| 2 | с. Большая Шелковка, ул. Луговая, д 6 | завалившийся дом. | Нет окон, дверей, перекос дома |
| 3 | с. Большая Шелковка, ул. Луговая, д 10 | завалившийся дом. | Нет окон, дверей, перекос дома |
| 4 | с. Большая Шелковка, ул. Новая, д 19 | завалившийся дом. | Нет окон, дверей, перекос дома |
| 5 | с. Большая Шелковка, ул. Новая, д 23 | дом разбирают. | Нет окон, дверей, перекос дома |
| 6 | с. Большая Шелковка, ул. Советская д 138 | завалившийся дом. | Нет окон, дверей, перекос дома |
| 7 | с. Большая Шелковка, ул. Советская д 100 | завалившийся дом. | Нет окон, дверей, перекос дома |
| 8 | с. Большая Шелковка, ул. Советская д 100А | завалившийся дом. | Нет окон, дверей, перекос дома |
| 9 | с. Большая Шелковка, ул. Советская д 18 | завалившийся дом. | Нет окон, дверей, перекос дома |
| 10 | с. Большая Шелковка, ул. Советская д 21 | завалившийся дом. | Нет окон, дверей, перекос дома |
| 11 | с. Большая Шелковка, ул. Советская д 68 | завалившийся дом. | Нет окон, дверей, перекос дома |
| 12 | с. Большая Шелковка, ул. Советская д 66 | завалившийся дом. | Нет окон, дверей, перекос дома |
| 13 | с. Большая Шелковка, ул. Советская д 75, кв 2. | завалившийся дом | Окна разбиты. |
| 14 | с. Вторые Коростели, ул. Комсомольская д 38 | завалившийся дом. | Нет окон, дверей, перекос дома |
| 15 | с. Вторые Коростели, ул. Комсомольская д 40 | завалившийся дом. | Нет окон, дверей, перекос дома |
| 16 | с. Вторые Коростели, ул. Приозерная д 12 | завалившийся дом. | Нет окон, дверей, перекос дома |
| 17 | с. Вторые Коростели, ул. Приозерная д 21 | завалившийся дом. | Нет окон, дверей, перекос дома |
| 18 | с. Вторые Коростели, ул. Приозерная д 43 | завалившийся дом. | Нет окон, дверей, перекос дома |

Глава сельсовета							           С.А. Зятников