Приложение №2
Перечень реагентов и расходных материалов для лабораторной диагностики для нужд МУЗ «Рубцовская ЦРБ»
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Единица измерения
	Количество

	1
	Набор реагентов для определения ревматоидного фактора в реакции агглютинации латекса
	Выявление и определение концентрации ревматоидного фактора в сыворотке крови; наличие положительного и отрицательного контролей, 25 карточек для постановки реакии;  чувствительность 8МЕ/мл; не менее 250 определений
	Набор
	1,00

	2
	Набор реагентов для определения С-реактивного белка в реакции агглютинации латекса
	Выявление и определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови; наличие положительного и отрицательного контролей, 25 карточек для постановки реакии; не менее 250 определений
	Набор
	1,00

	3
	Набор реагентов для определения антистрептолизина-О в реакции агглютинации латекса
	Выявление и определение концентрации антистрептолизина-О в сыворотке крови; наличие положительного и отрицательного контролей, 25 карточек для постановки реакии; не менее 250 определений
	Набор
	1,00

	4
	Сыворотка диагностическая к С-реактивному белку
	Обнаружение С-реактивного белка в крови и серозных жидкостях человека с помощью реакции преципитации в капилляре; наличие не менее 50 капилляров.
	Набор
	10,00

	5
	Набор реагентов для окраски ретикулоцитов в крови
	Раствор бриллиантового крезилового синего, 50 мл
	Наб.
	1,00

	6
	Экспресс-тест для определения миокардиального тропонина Т в крови
	Исследуемый материал: венозная кровь, обработанная антикоагулянтом; чувствительность 0,1 нг/мл; набор рассчитан на 10 определений.
	Наб.
	3,00

	7
	Набор реагентов для определения Гликогемоглобина HbA1
	Фасовка: 20 тестов. Состав набора: лизирующий реагент, ионообменная смола, стандарт, пластиковые пробирки, сепараторы. Пробы: цельная кровь. Метод: быстрый ионообменный метод. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8ºС--;15-25ºС до срока годности. Регистрация в МзиСР РФ.
	Наб.
	1,00

	8
	Набор для определения Билирубина прямой/общий
	Фасовка: 1х100 мл; 1х9 мл; 1х100 мл; 1х9 мл. Состав набора: реагент для определения общего билирубина, о-нитритный реагент, реагент для определения прямого билирубина, п-нитритный реагент. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: фотометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа. Линейность: 428 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8ºС--;15-25ºС до срока годности. Регистрация в МзиСР РФ. 
	Наб.
	2,00

	9
	Набор для определения Натрия
	Фасовка: 1х60 мл; 1х60 мл; 1х2 мл. Состав набора: Осаждающий реагент, окрашивающий реагент, стандарт (150 ммоль/л). Пробы: сыворотка. Метод: фотометрический магний-уранилацетатный. Линейность: 300 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 15-25ºС до срока годности. Регистрация в МзиСР РФ.
	Наб.
	2,00

	10
	Набор для определения Микроальбумина
	Набор для определения микроальбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом, 200 опр. при объеме пробы 0,55 мл. Состав набора:реагент 1 — буфер, 2х90 мл; Реагент 2 — антисыворотка 2х7,6 мл; Реагент 3 — стандарт MAL 1х1 мл. Чувствительность — 0,7 мг/л, диапазон измерения от 7 до 400 мг/л; коэффициент вариации не более 7% (ручной метод), длина волны 340 нм или двухволновое измерение, темп.инкубации 39оС (18-25оС), фотометрирование против воды или холостой пробы. Срок годности набора 2 года. Наличие ISO 9001.


	Наб.
	2,00

	11
	Набор для определения гамма-ГТП
	Набор для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизир. кин. мет-ом, 50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 1Ч40 мл. 2. Реагент 2 — L-гамма-глутамил-3-карбокси-п-нитроанилид, 1Ч10 мл. Чувствительность не более 6 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, темп. инкубации 37оС (30оС, 25оС), фотометрирование против воздуха или против рабочего реагента, разведенного водой в соотношении = 10/1. Срок годности 18 месяцев. Наличие ISO 9001.
	Наб.
	2,00

	12
	Набор для определения щелочной фосфатазы
	Набор для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови оптимизир. кин. методом, 250 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - АМР буфер,1Ч250 мл. 2. Реагент 2 - п-нитрофенилфосфат, 1Ч50 мл. Чувствительность не более 25 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, темп. инкубации 37 Со(30оС), фотометрирование против рабочего реагента. Срок годности 1 год. Наличие ISO 9001.
	Наб.
	2,00

	13
	Набор для определения Альфа-амилазы
	Набор для определения активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче оптимизир. энзим. кин. методом, 250 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 1Ч200 мл. 2. Реагент 2 - субстрат EPS, 5 ммоль/л, 1Ч50 мл. Чувствительность не более 40 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, темп. инкубации 37 Со(30оС, 25оС), фотометрирование против воды или рабочего реагента. Срок годности 18 месяцев. Наличие ISO 9001. 
	Наб.
	4,00

	14
	Набор для определения Триглицеридов
	Набор для определения конц. триглицеридов в сыворотке и плазме крови энзим. колор. мет-ом, 100 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 2Ч50 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: триглицериды 2,85 ммоль/л. Чувствительность не более 0,25 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25оС, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 месяцев. Наличие ISO 9001. Рабочий реагент стабилен не менее 6 месяцев.
	Наб.
	3,00

	15
	Набор для определения Холестерина
	Набор для определения конц. общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзим. колор. методом, 1000 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 4Ч250 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: холестерин 5,17 ммоль/л. Чувствительность не более 0,3 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 500 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25оС (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Срок годности набора 18 месяцев. Наличие ISO 9001. Рабочий реагент стабилен 6 месяцев.
	Наб.
	2,00

	16
	Набор для определения  липопротеинов низкой плотности
	Набор для определения конц. холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзим. методом с селективной защитой (без осаждения), 100 опр. при объеме пробы 1,2 мл. Состав набора: 1. Реагент 1, 2Ч45 мл. 2. Реагент 2, 2Ч15 мл. Диапазон измерений от 0,026 до 10,3 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны двухволновое измерение - 600 (593)/700 нм, темп. инкубации 37оС, фотометрирование протоив воды или реагентной холостой пробы. Наличие ISO 9001.
	Наб.
	2,00

	17
	Набор для определения липопротеинов высокой плотности
	Набор для определения конц. липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови методом селективной преципитации (с осаждением), 100 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - осажадющий реагент, 2Ч50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: холестерин 1,29 ммоль/л. Чувствительность не более 0,15 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 500 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25оС (37 С), фотометрирование протоив холостой пробы. Срок годности 1 год. Наличие ISO 9001.
	Наб.
	1,00

	18
	Калибратор липопротеинов низкой плотности
	1,0 мл


	Наб.
	1,00

	19
	Набор для определения Альбумина
	Набор для определения конц. альбумина в сыворотке и плазме крови унифицированным колор. методом с бромкрезоловым зеленым, 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 2Ч100 мл. 2. Реагент 2 - калибратор. Чувствительность не более 4 г/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 628 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25оС, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 месяцев. Наличие ISO 9001.
	Наб.
	1,00

	20
	Набор для определения Мочевой кислоты
	Набор для определения конц. мочевой кислоты в биологических жидкостях энзим. колор. методом, уриказа-РАР, 100 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 2Ч50 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор. Чувствительность не более 40 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 520 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25оС, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 6 месяцев. Наличие ISO 9001
	Наб.
	2,00

	21
	Набор для определения Хлоридов
	Набор для определения конц. хлоридов в сыворотке (плазме) крови и моче колор. методом без депротеин., 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 2Ч100 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: хлорид-ионы 100 ммоль/л. Чувствительность не более 5 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 490 нм (460 нм), темп. инкубации 18-25оС, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 месяцев. Наличие ISO 9001.
	Наб.
	1,00

	22
	Набор для определения Кальция
	Набор для определения конц. кальция в сыворотке и плазме крови унифиц. колор. методом с о-крезолфталеинкомплексоном, 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 100 мл. 2. Реагент 2 - хромоген, 100 мл. 3. Реагент 3 - калибратор: кальций 2,5 ммоль/л. Чувствительность не более 0,15 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 570 нм (ФЭК - 540 - 590 нм), темп. инкубации 18-25оС, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 месяцев. Наличие ISO 9001.
	Наб.
	2,00

	23
	Набор для определения Калия
	Набор для определения конц. калия в сыворотке и плазме крови турбидиметрическим методом без депротеинизации, 50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 — NaOH, тетрафенилборат, 50 мл. Реагент 2 - калибратор: калий 5,0 ммоль/л. Чувствительность не более 1,00 ммоль/л, коэффициент вариации не более 10%, длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25оС, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 12 месяцев. Наличие ISO 9001.
	Наб.
	4,00

	24
	Набор для определения Билирубина
	Набор для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Ендрассика-Грофа, 138+138 опр. Состав набора: 1. Реагент 1 - кофеиновый реагент. 2. Реагент 2 - сульфаниловая кислота. 3. Реагент 3 - натрия нитрит, 72 ммоль/л. Реагент 4 - физиологический раствор: натрия хлорид, 154 ммоль/л. 5. Реагент 5 - калибратор: билирубин 171 мкмоль/л. Чувствительность не более 5 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 8%, длина волны 535 нм (500-560 нм), темп. инкубации 18-25оС. Срок годности 18 месяцев.  Наличие ISO 9001
	Наб.
	1,00

	25
	Набор для определения Креатинина
	Набор для определения концентрации креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче методом, основанным на  реакции Яффе, с депротеинизацией, 500 опр. Состав набора: 1. Реагент 1 — пикриновая кислота. 2. Реагент 2 — гидроокись натрия. 3. Реагент 3 — Калибратор креатинин — 177 мкмоль/л. Реагент 4 -  трихлоруксусная кислота. Чувствительность не более 40 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 8%, длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 25оС, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 12 месяцев.  Наличие ISO 9001
	Наб.
	1,00

	26
	Набор для определения Общего белка
	Набор для определения концентрации общего белка колориметрическим биуретовым методом. Форма выпуска: жидкий монореагент: 4×250 мл. Линейность до 110 г/л. Набор содержит калибратор 70 г/л.
	Наб.
	3,00

	27
	Набор для определения Мочевины
	Набор для определения концентрации мочевины, уреазно-салицилатный метод, реакция  Бертлота. Форма выпуска: 2×20 мл (400 проб) жидкие концентраты. Линейность до 33,3 ммоль/л. Набор содержит калибратор 5 ммоль/л. Стабильность рабочего реагента 1 месяц. 
	Наб.
	8,00

	28
	Набор для определения Креатинина кинетический
	Набор для определения креатинина методом Яффе, колориметрическим, кинетика по двум точкам, 600 мл. Состав набора: 3 x 100 мл Р1 + 3 x 100 мл Р2 +

2 x 3 мл стандарт. Линейность до 15 мг/дл; стандарт 2,0 мг/дл (177,0 мкмоль/л); Hg 492 (490 – 510) нм.
	Наб.
	1,00

	29
	Набор для определенения  Аланинаминотрансферазы
	Набор для определенения активности АЛТ кинетическим УФ-методом в сыворотке крови, жидкая форма, 500 мл. Состав набора: Реагент 1 трис-HCl буфер, L-аланин, ЛДГ — 2х200 мл; Реагент 2 НАДН, альфа-кетоглутарат — 2х50 мл. Линейность — до  400 Е/л; коэффициент вариации — не более 5%; длина волны 340 нм; температура анализа 37оС. Стабильность рабочего реагента после вскрытия флакона не менее 1 мес.
	Наб.
	4,00

	30
	Набор для определенения  Аспартатаминотрансферазы
	Набор для определенения активности АСТ кинетическим УФ-методом в сыворотке крови, жидкая форма, 500 мл. Состав набора: Реагент 1 трис-HCl буфер, L-аспартат, ЛДГ, МДГ — 2х200 мл; Реагент 2 НАДН, альфа-кетоглутарат — 2х50 мл. Линейность — до  400 Е/л; коэффициент вариации — не более 5%; длина волны 340 нм; температура анализа 37оС. Стабильность рабочего реагента после вскрытия флакона не менее 1 мес.
	Наб.
	4,00

	31
	Набор для определенения Лактатдегидрогеназы
	Набор для определения активности лактатдегидрогеназы УФ кинетическим методом, SFBC. Форма выпуска: жидкий биреагент: 4×20 мл, 4×5 мл, линейность до 1310 Е/л, срок годности рабочего реагента 1 мес. 
	Наб.
	1,00

	32
	Набор для определения Альфа-гидроксибутиратдегидрогеназы
	Набор для определения активности гидроксибутиратдегидрогеназы        УФ кинетическим методом. Форма выпуска: жидкий биреагент: 4×20 мл, 4×5 мл, линейность до 1310 Е/л, срок годности рабочего реагента 1 мес. 
	Наб.
	1,00

	33
	Набор для определения Холинэстеразы
	Набор для определения активности холинэстеразы кинетическим методом с гексацианоферратом, DGKC. Форма выпуска: жидкий биреагент: 1×100 мл, 1×25 мл. Линейность до 25000 Е/л.
	Наб.
	1,00

	34
	Набор для определения Глюкозы, монореагент
	Набор для определенения глюкозы методом Триндера, глюкозооксидазным, по конечной точке, 1000 мл. Состав набора: 1 x 1000 мл + 1 x 10 мл стандарт. Линейность до 400 мг/дл; время реакции 10 минут; стандарт 100 мг/дл (5,55 ммоль/л)

500 нм, Hg 546 нм
	Наб.
	4,00

	35
	Набор для определения Глюкозы
	Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке крови и моче глюкооксидазным методом, 100 опр. Состав набора: Буферно-субстратная смесь «Буфер»; Ферментная смесь «Фермент»; калибровочный раствор глюкозы  10 ммоль/л; Антикоагулянт. Длина волны 500 ним, температура анализа 18-25оС; чувствительность — не более 1,00 ммоль/л; коэффициент вариации — не более 5%
	Наб.
	2,00

	36
	Контрольный материал «Опухолевые маркеры» Норма
	Основа — человеческая сыворотка, с добавлением консервантов и стабилизаторов. Лиофилизированная форма. Срок годности с момента производства 3 года, при условии хранения при 2-8оС. Срок годности вскрытой упаковки 14 дней при условии хранения при 2-8оС. При условии хранения от -20 до -70оС аналиты стабильны в течении 30 дней. Включает в себя более 20 показателей. Фасовка 6х2 мл. Наличие РУ и инструкции на русском и английском языках. 
	Наб.
	1,00

	37
	Контрольный материал «Опухолевые маркеры» Высокий уровень
	Основа — человеческая сыворотка, с добавлением консервантов и стабилизаторов. Лиофилизированная форма. Срок годности с момента производства 3 года, при условии хранения при 2-8оС. Срок годности вскрытой упаковки 14 дней при условии хранения при 2-8оС. При условии хранения от -20 до -70оС аналиты стабильны в течении 30 дней. Включает в себя более 20 показателей. Фасовка 6х2 мл. Наличие РУ и инструкции на русском и английском языках. 
	Наб.
	1,00

	38
	Цоликлон Анти-А
	Фасовка 10 мл/фл.Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает два моноклональных антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. 2ух серий: серии F Цоликлонов анти-А, содержащих антитела, продуцируемые гибридомой А-90/16 + А-911/3D10 и серии R Цоликлонов анти-А, содержащих антитела, продуцируемые гибридомой А-90/16 + А-86/3. Реагенты могут использоваться в автоматических анализаторах типа Olimpus.
	Фл.
	10,00

	39
	Цоликлон Анти-В
	Фасовка 10 мл/фл.Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. Реагент включает два моноклональных антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. 2ух серий: серии F Цоликлонов анти-В, содержащих антитела, продуцируемые гибридомой В-85/1 –D2 и серии R Цоликлонов анти-В, содержащих антитела, продуцируемые гибридомой В-85/2 –B8. 

Реагенты могут использоваться в автоматических анализаторах типа Olimpus. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 80 % от гарантированного. 
	Фл.
	10,00

	40
	Цоликлон Анти-А1
	Фасовка 5 мл/фл. Диагностический жидкий реагент, предназначен для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена по силе агглютинации. Реагент вызывает полную агглютинацию эритроцитов А1 и А1В. Выявляет А1 антиген человека. Агглютинация при смешивании с эритроцитами А1 и А1В в теч. 30 сек. Цоликлон анти-А1 лектин представляет собой, смесь моноклональных антител класса IgM, секретируемых мышиными гибридомами А1-1Е3 и А1-5Е6. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
	Фл.
	3,00

	41
	Цоликлон Анти-D супер
	Фасовка 10 мл/фл. Цоликлон анти Д-супер, моноклональные антитела человека класса IgM, секретируемые гетерогибридомой человек-мышь. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, в автоматизированных системах. Отличается очень высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:256 в микроплате с D(+) эритроцитами. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 80 % от гарантированного.
	Фл.
	15,00

	42
	Цоликлон Анти-С супер
	Фасовка 5 мл/фл. Цоликлон анти-С, моноклональные антитела человека класса IgM, секретируемые гетерогибридомой человек-мышь. Предназначен для выявления rh’(C) антигена системы резус. Титр в реакции агглютинации в микроплате с С (С+) положительными эритроцитами не менее – 1:16.Остаточный срок годности на дату поставки не менее 80 % от гарантированного.
	Фл.
	2,00

	43
	Цоликлон Анти-Е супер
	Фасовка 5 мл/фл. Цоликлон анти-Е, моноклональные антитела человека класса IgM, секретируемые гетерогибридомой человек-мышь.Предназначен для выявления и rh”(Е) антигена системы резус. Выявляет rh''(Е) антиген системы резус человека. Титр в реакции агглютинации в микроплате с эритроцитами (Е+) не менее 1 : 32. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 80 % от гарантированного. 
	Фл.
	2,00

	44
	Цоликлон Анти-с супер
	Фасовка 5 мл/фл. Цоликлон анти-с, секретируемые гетерогибридомой человек-мышь. Выявляет hr'(с) антиген системы резус человека. Титр в реакции агглютинации в микроплате 1:32 с с-положительными эритроцитами. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 80 % от гарантированного.
	Фл.
	2,00

	45
	Цоликлон Анти-е супер
	Фасовка 5 мл/фл. Цоликлон анти-е супер, моноклональные антитела человека класса IgM, секретируемые гетерогибридомой человек-мышь.Выявляет hr''(е) антиген системы резус человека. Титр 1:32 в солевой среде с эритроцитами dce. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 80 % от гарантированного.
	Фл.
	2,00

	46
	Цоликлон Анти-Kell супер
	Фасовка 5 мл/фл. Цоликлон анти -  KeII супер  выявляет антиген Kell на эритроцитах человека. Цоликлон анти-Kell представляет собой, смесь трех мышиных моноклональных антител класса IgM. Титр 1:128 с К+ эритроцитами в непрямой пробе Кумбса. Гемагглютинирующая активность 35 сек. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 80 % от гарантированного.
	Фл.
	2,00

	47
	Цоликлон Анти-АВ 
	Фасовка 5 мл/фл. Цоликлон Анти-АВ является смесью трех мышиных моноклональных антител класса IgM: двух анти-А и одного анти-В. Срок годности – 2 года при 2-8оС. Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению.
	Фл.
	2,00

	48
	Трехкомпонентный Кардио-тест 
	Иммунохроматографическая тест-система, предназначенная для одновременного качественного определения трех маркеров повреждения сердечной мышцы: сердечного тропонина I (сTnI), изофермента MB-фракции креатинкиназы (CK-MB) и миоглобина (Myo) в сыворотке, плазме или цельной крови человека.10 тест-кассет в наборе. Объем пробы крови 100 мкл.  Кардиотропонин I: чувствительность – 0,5 нг/мл; относительная чувствительность – 95%; относительная специфичность – 97%; точность – 96%. МВ-креатинкиназа: чувствительность – 5,0 нг/мл; относительная чувствительность – 98%; относительная специфичность – 97%; точность – 97%. Миоглобин: чувствительность – 50 нг/мл; относительная чувствительность – 99%; относительная специфичность – 90%; точность – 97%
	Наб.
	2,00

	49
	Системный гемолизирующий раствор
	Фасовка 1х1 л; для анализатора глюкозы и лактата SuperGL Easy
	Наб
	2,00

	50 
	Сесор для определения глюкозы
	На 4 мес работы,  для анализатора глюкозы и лактата SuperGL Easy
	Шт.
	1,00

	51
	Контрольные растворы глюкозы и лактата
	3х25мл: 4,0 ммоль/л глюкоза, 2,0 ммоль/л лактат;  12 ммоль/л глюкоза, 10 ммоль/л лактат; 30 ммоль/л глюкоза, 25 ммоль/л лактат;  для анализатора глюкозы и лактата SuperGL Easy
	Наб.
	1,00

	52
	Калибровочный раствор глюкозы и лактата
	1х100 мл; раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л; для анализатора глюкозы и лактата SuperGL Easy
	Наб.
	2,00

	53
	Набор реагентов для определения Гемоглобина
	Набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом, 800 опр, калибровочный раствор гемоглобина входит в состав набора.
	Наб.
	7,00

	54
	Набор контрольных растворов гемоглобина
	Состав набора: 3х3 мл. Водные растворы гемоглобина с концентрацией в пределах 70-90, 110-130 и 140-180 г/л.
	Наб.
	4,00

	55
	Масло иммерсионное
	Фасовка 100 мл/фл.
	Фл.
	6,00

	56
	Азур-эозин по Романовскому
	В растворе, 1 л/фл + буферный раствор.
	Уп.
	5,00

	57
	Эозин метиленовый-синий по Май-Грюнвальду
	В растворе, 1 л/фл
	Уп.
	7,00

	58
	Контрольная кровь для гематологического анализатора 
	Три уровня (N,L,H) 3х2,5 мл.; 19 параметров. Стабильность закрытого флакона 6 мес, открытого — 30 дней. Наличие инструкции на русском языке, РУ
	Наб..
	1,00

	59
	Изотонический разбавитель для гематологического анализатора 
	Изотонический разбавитель Изотонак 3, 20 л/уп; наличие Регистрационного удостоверения
	Уп.
	4,00

	60
	Лизирующий реагент  для гематологического анализатора 
	Лизирующий реагент Хемолинак 3N, 1 л/уп, наличие Регистрационного удостоверения
	Уп.
	1,00

	61
	Очищающий реагент для гематологического анализатора 
	Очищающий реагент Клианак, 5 л/уп, наличие Регистрационного удостоверения
	Уп.
	2,00

	62
	Очищающий реагент для гематологического анализатора (жесткая очистка)
	Очищающий реагент Клианак 3, 1 л/уп, наличие Регистрационного удостоверения 
	Уп.
	3,00

	63
	Антиген кардиолипиновый
	Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации; раствор для диагностических целей, в комплекте с холин-хлоридом. Состав набора: 10х2 мл; 2х5 мл.
	Наб.
	4,00

	64
	Набор для определения Кретинкиназы-МВ
	Набор для определения активности МВ-фракции креатинкиназы УФ кинетическим методом с иммуноингибированием. Форма выпуска: лиофилизат + буфер: 5×10 мл. Линейность до 1000 Е/л. 
	Наб.
	2,00

	65
	Тромбопластин (МИЧ 1,1-1,2)
	Тромбопластин из головного мозга кролика для определения протромбинового времени. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с СaCl 2, аттестованная по МИЧ (1.1-1.2). Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме. 
	Фл.
	20,00

	66
	Тромбопластин
	Тромбопластин с кальцием. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с СaCl2. Для определения протромбинового времени, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме
	Фл.
	90,00

	67
	АПТВ/АЧТВ тест
	Набор для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени в ручном варианте или с помощью коагулометра, 100 опр. Состав набора: кефалин (2х1мл); концентрированная (40:1) суспензия каолина (1х1 мл);концентрированный (20:1) буфер (1х2 мл); концентрированный (20:1) раствор хлорида кальция (1х2 мл).
	Наб.
	3,00

	68
	РФМК тест
	Набор для для количественного определения в плазме крови растворимых фибринмономерных комплексов (РФМК), флаконный вариант, 200 опр. Состав набора:  о-фенантролин, 70 мг - 2 фл.;  плазма, не содержащая РФМК (Контроль-минус); плазма, содержащая РФМК (Контроль-плюс).
	Наб.
	2,00

	69
	Тромбо-тест
	Набор для для определения тромбинового времени мануально или на коагулометрах различных конструкций, 50 опр. Состав набора: 4 флакона лиофильно высушенного тромбина по 6-8 NIH во фл.; - 1 флакон стандарт-плазмы..   
	Наб.
	2,00

	70
	ХромоТех-Антитромбин тест
	Набор для для определения количества (в процентах от нормы) физиологического антикоагулянта антитромбина III (АТ III), 60 опр. Состав набора:  xромогенный субстрат (лиофильно высушенный), 9 мг - 2 фл.; тромбин (лиофильно высушен), 500 ед. NIH – 1,0 фл.; буфер трис-НСI с гепарином, 3,5 мл - 1 фл
	Наб.
	1,00

	71
	Иммуноферментная тест-система для определенения атТПО
	Набор реагентов для количественного определения концентрации антител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа; 96 опр.
	Наб.
	2,00

	72
	Иммуноферментная тест-система для определенения Т3
	Набор реагентов для количественного определения концентрации свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа.; 96 опр.
	Наб.
	2,00

	73
	Иммуноферментная тест-система для определенения Т4 
	Набор реагентов для для количественного определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа; 96 опр.
	Наб.
	2,00

	74
	Иммуноферментная тест-система для определенения ТТГ
	Набор реагентов для для количественного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа; 96 опр; 0,05-15 мкМЕ/мл
	Наб.
	2,00

	75
	Иммуноферментная тест-система для определенения СА-125
	Набор реагентов для количественного определения концентрации СА 125 в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа; 96 опр.
	Наб.
	1,00

	76
	Иммуноферментная тест-система для определенения ПСА
	Набор реагентов для для количественного определения концентрации простат-специфического антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа; 96 опр.
	Наб.
	1,00

	77
	Дезинфицирующее средство с  бактерицидным,  фунгицидным,  вирулицидным,  спороцидным действием Кловин II Септон
	Состав: тетрагидрат пербората натрия 27,2%, тетраацитиламин 5% в качестве действующих веществ, а также карбонат натрия, цеолиты, неиногенные ПАВ, тензиды и другие вспомогательные ингредиенты. рН 1% водного раствора средства 10,3-10,8. фасовка 115 г/уп
	Уп.
	10,00


